## CUTTER PC (Server)
Thời gian | 6:52 | [10 empty] | 1.4037 | Phút |  |  | TRẠM |  | TỐC ĐỘ |  | ĐỔI ĐƠN |  | DÀN
[16 empty] | Cắt tấm |  | 120 |  | 95.45
CẮT TẤM |  | Dài cắt |  | S.L Cắt |  | SL Đạt |  | SL Lỗi |  | Pallet | S.L Còn lại |  |  |  |  | Máy xả |  | 120 |  | 89.95
111110 |  | 1150 |  | 900 |  | 817 |  | 7 |  | 350 | 90 |  |  |  |  | Máy Mền |  | 120 |  | 69.95
[16 empty] | Sóng - E |  | 118 |  | 41.95 |  | 28
111120 |  | 1250 |  | 1650 | [5 empty] | 400 | [5 empty] | Sóng - B |  | 127 |  | 5.95 |  | 36
111130 |  | 1800 |  | 450 | [5 empty] | 380 | [5 empty] | Sóng - C |  | 132 |  | -39.05 |  | 45
TK | Số mét |  | Số mét Đạt |  | Số mét Lỗi |  | Còn lại |  | % Lỗi |  | Tốc độ TB |  | Chạy |  | Dừng |  | Số Dừng |  | M2 đạt |  | M2 lỗi
111110 | 1035 |  | 939.55 |  | 8.05 |  | 95.45 |  | 0.84951 |  | 68 |  | 0:30 |  | 0:04 |  | 1 |  | 1691.19 |  | 14.49
Ca | 150000 |  | 145015 |  | 891 |  | 4985 |  | 0.61067 |  | 81 |  | 11:36 |  | 1:04 |  | 6 |  | 245000 |  | 1337
Stt | Mã |  | Sóng | Khổ | M | E |  | B |  | C |  | Dài | S.L | Tổng | Pallet | Xả | Rộng | Cánh | Cao | Lằng | Ghi chú
111110 | KINH DO 1245 |  | EBC | 1800 | WT140 | CA125 | TL140 | CA150 | TL140 | CA150 | KT150 | 1150 | 900 | 1035 | 350 | 3 | 550 | 100 | 350 | 1 | Có chống thấm trong
111120 | HEINEKEN 2 |  | BE | 1800 | WT140 | CA125 | TL140 | CA150 | TL140 |  |  | 1250 | 1650 | 2062.5 | 400 | 4 | 440 | 100 | 240 | 1
111130 | TIGER 458 |  | EC | 1600 | WT140 | CA125 | TL140 |  |  | CA150 | KT150 | 1800 | 450 | 810 | 380 | 2 | 750 | 200 | 350 | 2
111140 | KIM TIN 111 |  | EB | 1600 | WT140 | SG110 | TL140 | CA150 | TL140 |  |  | 1500 | 4000 | 6000 | 450 | 3 | 500 | 50 | 400 | 2 | chạy vừa đủ số lượng
111150 | COCA 987 |  | E | 1600 | SS110 | SG110 | TL140 |  |  |  |  | 600 | 1300 | 780 | 700 | 2 | 500 | 100 | 300 | 2 | Chú ý bị xướt giấy mặt
111160 | 4582246 |  | B | 1600 | SS110 |  |  | CA150 | TL140 |  |  | 1500 | 800 | 1200 | 600 | 1 | 500 | 100 | 300 | 3
111170 | 2*500+100+300 |  | C | 1500 | N150 |  |  |  |  | CA150 | KT150 | 1500 | 550 | 825 | 500 | 2 | 500 | 100 | 300 | 3
111180 | ANH CUONG |  | EBC | 1400 | N220 | XM145 | TL140 | CA150 | TL140 | CA150 | KT150 | 1500 | 420 | 630 | 350 | 3 | 500 | 100 | 300 | 3
| + / - Lỗi |  |  |  | F3 / Giấy cuộn |  |  |  | F4 / Sản xuất |  |  |  | F5 / Cài đặt |  |  |  | F6 / Đổi đơn
1 | R2000 | PLC |  | <-> | PC |  | Dài cắt |  | 1150 |  | 1W
2 | R2001 | PLC |  | <-> | PC |  | S.L Cắt |  | 900 |  | 1W
3 | R2002 | PLC |  | <-> | PC |  | Pallet |  | 350 |  | 1W
4 | R2003 | PLC |  | <-> | PC |  | Dài cắt |  | 1250 |  | 1W
5 | R2004 | PLC |  | <-> | PC |  | S.L Cắt |  | 1650 |  | 1W
6 | R2005 | PLC |  | <-> | PC |  | Pallet |  | 400 |  | 1W
7 | R2006 | PLC |  | <-> | PC |  | Dài cắt |  | 1800 |  | 1W
8 | R2007 | PLC |  | <-> | PC |  | S.L Cắt |  | 450 |  | 1W
9 | R2008 | PLC |  | <-> | PC |  | Pallet |  | 380 |  | 1W
10 | R2010 | PLC |  | <-> | PC |  | SL Đạt |  | 817 |  | 1W
11 | R2011 | PLC |  | <-> | PC |  | SL Lỗi |  | 7 |  | 1W
12 | R2012 | PLC |  | <-> | PC |  | TỐC ĐỘ |  | 120 |  | 1W
13 | R2013 | PLC |  | <-> | PC |  | ĐỔI ĐƠN |  | 95.45 |  | 1W
14 | R2014 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
15 | R2015 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
16 | R2016 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
17 | R2017 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
18 | R2018 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
19 | R2019 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
20 | R2020 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
21 | M1000 | PLC |  | <-> | PC |  | RUN |  | 1 |  | BIT
22 | M1001 | PLC |  | <-> | PC |  | STOP |  | 0 |  | BIT
23 | M1002 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
24 | M1003 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
25 | M1004 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
55%
Tx
Rx

## SF PC
Thời gian | 6:52 | [10 empty] | 4.3088 | Phút |  |  | TRẠM |  | TỐC ĐỘ |  | ĐỔI ĐƠN |  | DÀN
[16 empty] | Cắt tấm |  | 120 |  | 293 |  | 0
MÁY SÓNG E |  |  | Khổ rộng |  | Loại giấy |  |  | Chiều dài |  |  | Đổi giấy |  |  |  |  | Máy xả |  | 120 |  | 287.5
Sóng | H. Tại |  | 1800 |  | CA125 |  |  | 3717 |  |  | 985 |  |  |  |  | Máy Mền |  | 120 |  | 267.5
| K. Tiếp |  | 1800 |  | SG130 |  |  | 972 | [7 empty] | Sóng - E |  | 118 |  | 190 |  | 103
Mặt | H. Tại |  | 1800 |  | TL140 |  |  | 3907.5 |  |  | 1215 |  |  |  |  | Sóng - B |  | 127 |  | 154 |  | 36
| K. Tiếp |  | 1800 |  | TL140 |  |  | 6780 | [7 empty] | Sóng - C |  | 132 |  | 109 |  | 45
TK | Số mét |  | Số mét Đạt |  | Số mét Lỗi |  | Còn lại |  | % Lỗi |  | Tốc độ TB |  | Chạy |  | Dừng |  | Số Dừng |  | M2 đạt |  | M2 lỗi
111110 | 1035 |  | 742 |  | 12 |  | 293 |  | 1.5915 |  | 68 |  | 0:30 |  | 0:04 |  | 1 |  | 1335.6 |  | 21.6
Ca | 150000 |  | 145015 |  | 891 |  | 4985 |  | 0.61067 |  | 81 |  | 11:36 |  | 1:04 |  | 6 |  | 245000 |  | 1337
Stt | Mã |  | Sóng | Khổ | M | E |  | B |  | C |  | Dài | S.L | Tổng | Pallet | Xả | Rộng | Cánh | Cao | Lằng | Ghi chú
111110 | KINH DO 1245 |  | EBC | 1800 | WT140 | CA125 | TL140 | CA150 | TL140 | CA150 | KT150 | 1150 | 900 | 1035 | 350 | 3 | 550 | 100 | 350 | 1 | Có chống thấm trong
111120 | HEINEKEN 2 |  | BE | 1800 | WT140 | CA125 | TL140 | CA150 | TL140 |  |  | 1250 | 1650 | 2062.5 | 400 | 4 | 440 | 100 | 240 | 1
111130 | TIGER 458 |  | EC | 1800 | WT140 | SG130 | TL140 |  |  | CA150 | KT150 | 1800 | 450 | 810 | 380 | 2 | 750 | 200 | 350 | 2
111140 | KIM TIN 111 |  | EB | 1600 | WT140 | SG110 | TL140 | CA150 | TL140 |  |  | 1500 | 4000 | 6000 | 450 | 3 | 500 | 50 | 400 | 2 | chạy vừa đủ số lượng
111150 | COCA 987 |  | E | 1600 | SS110 | SG110 | TL140 |  |  |  |  | 600 | 1300 | 780 | 700 | 2 | 500 | 100 | 300 | 2 | Chú ý bị xướt giấy mặt
111160 | 4582246 |  | B | 1600 | SS110 |  |  | CA150 | TL140 |  |  | 1500 | 800 | 1200 | 600 | 1 | 500 | 100 | 300 | 3
111170 | 2*500+100+300 |  | C | 1500 | N150 |  |  |  |  | CA150 | KT150 | 1500 | 550 | 825 | 500 | 2 | 500 | 100 | 300 | 3
111180 | ANH CUONG |  | EBC | 1400 | N220 | XM145 | TL140 | CA150 | TL140 | CA150 | KT150 | 1500 | 420 | 630 | 350 | 3 | 500 | 100 | 300 | 3
| F2 / Đơn hàng |  |  |  | F3 / Giấy cuộn |  |  |  | F4 / Sản xuất |  |  |  | F5 / Cài đặt |  |  |  | F6 / PLC
1 | R2000 | PLC |  | <-> | PC |  | Số mét |  | 1035 |  | 1W
2 | R2001 | PLC |  | <-> | PC |  | Số mét Đạt |  | 742 |  | 1W
3 | R2002 | PLC |  | <-> | PC |  | Chiều dài |  | 3717 |  | 1W
4 | R2003 | PLC |  | <-> | PC |  | Chiều dài |  | 972 |  | 1W
5 | R2004 | PLC |  | <-> | PC |  | Chiều dài |  | 3907.5 |  | 1W
6 | R2005 | PLC |  | <-> | PC |  | Chiều dài |  | 6780 |  | 1W
7 | R2006 | PLC |  | <-> | PC |  | Hệ số sóng |  | 1.2 |  | 1W
8 | R2007 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
9 | R2008 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
10 | R2010 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
11 | R2011 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
12 | R2012 | PLC |  | <-> | PC |  | TỐC ĐỘ |  | 120 |  | 1W
13 | R2013 | PLC |  | <-> | PC |  | ĐỔI ĐƠN |  | 293 |  | 1W
14 | R2014 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
15 | R2015 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | 1W
16 | R2016 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
17 | R2017 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
18 | R2018 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
19 | R2019 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
20 | R2020 | PLC |  | <-> | PC |  | SETTING |  |  |  | 1W
21 | M1000 | PLC |  | <-> | PC |  | RUN |  | 1 |  | BIT
22 | M1001 | PLC |  | <-> | PC |  | STOP |  | 0 |  | BIT
23 | M1002 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
24 | M1003 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
25 | M1004 | PLC |  | <-> | PC |  | Spare |  |  |  | BIT
65%
Tx
Rx
Note on X6: Computer tính toán Máy cắt - Sóng E Nếu khác ID thì Máy cắt =0

## SLITTER PC
MÁY XẢ |  | Sóng | Xả | Nắp | Cao | Nắp | Lằng |  | TRẠM | TỐC ĐỘ | ĐỔI ĐƠN | DÀN
Máy I | H. Tại | A | 2 | 200 | 400 | 200 | 2 | 100 | Cắt tấm | 120 | 189
| 10010 | [7 empty] | Máy xả | 120 | 183.5
| K. Tiếp | AB | 3 | 150 | 200 | 150 | 1 | 140 | Máy Mền | 120 | 163.5
| 10030 | [7 empty] | Sóng - E | 118 | 190 | -1
Máy II | H. Tại | B | 1 | 175 | 375 | 175 | 3 | 70 | Sóng - B | 127 | 154 | 36
| 10020 | [7 empty] | Sóng - C | 132 | 109 | 45
| K. Tiếp | BE | 4 | 120 | 220 | 120 | 0 | 110
10040
MÁY I
MÁY II
Note on X6: Computer tính toán Máy cắt - Sóng E Nếu khác ID thì Máy cắt =0

## LED
LED MONITOR
[6 empty] | F5 | Tăng tốc
Tăng tốc | [5 empty] | F6 | Giảm tốc
[6 empty] | F7 | Đổi giấy
[6 empty] | F8 | Ngừng máy
[6 empty] | F9 | Cong lên
205 |  |  | 2528 |  | CL | F10 | Cong xuống
[6 empty] | F11 | Không keo
[6 empty] | F12 | Không dính
[6 empty] | Text 1 | HỢP PHÁT PACKAGING
|  |  | 204368 |  | MT | Text 2 | ALPHA SOLUTION
Text 3
| 123 |  |  |  |  | 406301 | "TĐ" | (Tốc độ)
T.Độ |  |  | 3.27 |  | % | 406303 | "TB" | (T.Độ trung bình)
[6 empty] | 406305 | "CL" | (Mét còn lại)
[6 empty] | 406307 | "MT" | (Tổng mét Ca sx)
[6 empty] | 406309 | "%" | (% Lỗi)
18:28 |  | 6 |  | 2:01 |  | 406311 | "SX" | (T.Gian chạy)
[6 empty] | 406313 | "NM" | (T.Gian dừng)
[6 empty] | 406315 | "N" | (Số lần dừng)
406317
406319

## Parameter
CUTTER |  | SLITTER |  | DF |  | LED MONITOR
Setting 1 | 406301 | Setting 1 | 406301 | Setting 1 | 406301 | F5 | Tăng tốc
Setting 2 | 406303 | Setting 2 | 406303 | Setting 2 | 406303 | F6 | Giảm tốc
Setting 3 | 406305 | Setting 3 | 406305 | Setting 3 | 406305 | F7 | Đổi giấy
Setting 4 | 406307 | Setting 4 | 406307 | Setting 4 | 406307 | F8 | Ngừng máy
Setting 5 | 406309 | Setting 5 | 406309 | Setting 5 | 406309 | F9 | Cong lên
Setting 6 | 406311 | Setting 6 | 406311 | Setting 6 | 406311 | F10 | Cong xuống
Setting 7 | 406313 | Setting 7 | 406313 | Setting 7 | 406313 | F11 | Không keo
Setting 8 | 406315 | Setting 8 | 406315 | Setting 8 | 406315 | F12 | Không dính
Setting 9 | 406317 | Setting 9 | 406317 | Setting 9 | 406317 | Text 1 | HỢP PHÁT PACKAGING
Setting 10 | 406319 | Setting 10 | 406319 | Setting 10 | 406319 | Text 2 | ALPHA SOLUTION
Text 3
SF 1 |  | SF 2 |  | SF 3
Setting 1 | 406301 | Setting 1 | 406301 | Setting 1 | 406301 | 406301 | "TĐ" | (Tốc độ)
Setting 2 | 406303 | Setting 2 | 406303 | Setting 2 | 406303 | 406303 | "TB" | (T.Độ trung bình)
Setting 3 | 406305 | Setting 3 | 406305 | Setting 3 | 406305 | 406305 | "CL" | (Mét còn lại)
Setting 4 | 406307 | Setting 4 | 406307 | Setting 4 | 406307 | 406307 | "M" | (Tổng mét Ca sx)
Setting 5 | 406309 | Setting 5 | 406309 | Setting 5 | 406309 | 406309 | "%" | (% Lỗi)
Setting 6 | 406311 | Setting 6 | 406311 | Setting 6 | 406311 | 406311 | "SX" | (T.Gian chạy)
Setting 7 | 406313 | Setting 7 | 406313 | Setting 7 | 406313 | 406313 | "NM" | (T.Gian dừng)
Setting 8 | 406315 | Setting 8 | 406315 | Setting 8 | 406315 | 406315 | "N" | (Số lần dừng)
Setting 9 | 406317 | Setting 9 | 406317 | Setting 9 | 406317 | 406317
Setting 10 | 406319 | Setting 10 | 406319 | Setting 10 | 406319 | 406319